Technické údaje pro výběr třídy koberce v závislosti na jmenovitém napětí

| Název a kontaktní osoba dodavatele: |  |
| --- | --- |

A:  Technické parametry

| P. č. | Název údaje | Požadovaná hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Požadovaná hodnota (střídavé napětí) | Nabízená hodnota)* |
| 0 | Třída 0 | 1000 V |  |
| 1 | Třída 1 | 7500 V |  |
| 2 | Třída 2 | 17000 V |  |
| 3 | Třída 3 | 26500 V |  |
| 4 | Třída 4 | 36000 V |  |
| - | Doporučené rozměry dle tabulky 1 ČSN IEC 61111 pro všechny třídy izolačních koberců |  |  |

)*  Vyplní dodavatel pro nabízené(dodávané) typy výrobků

B:  Technické údaje pro každý nabízený (dodávaný) typ výrobeku (samostatná tabulka)

| Název položky |  | Příloha )* (text / vložený soubor) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Přesné typové značení výrobku (izolačního koberce) dle čl. 6.5 a příloha A ČSN IEC 61 111 |  |
| 2 | Protokol o provedených typových zkouškách (popř. jiných zkouškách) dle ČSN IEC61111 a prohlášení o shodě |  |
| 3 | Pokyny ke skladování, obsluze a údržbě dle přílohy G ČSN EIC 61 111 |  |
| 4 | Stručný popis systém řízení jakosti výroby, případně doložení příslušných certifikátů výrobce (ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003) |  |
| 5 | Čestné prohlášení, kterým prokáže, že nabízené plnění odpovídá výše uvedeným předpisům „Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy (ČSN IEC 61111)“ |  |

)*  Vyplní dodavatel pro jednotlivý nabízený (dodávaný) typ výrobku